山东海冠化工科技有限公司环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 山东海冠化工科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 913704815690252378 | 法定代表人 | 郭红雨 |
| 生产地址 | 山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区 | 生产周期 | 300天 |
| 所属行业 | 有机化学原料制造 | 联系电话 | 15165867656 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 山东海冠化工科技有限公司成立于2011年，注册资金1000万元，是一家专注于高分子材料研发、生产、销售和技术服务的专业化公司，现有职工50人。 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 酚醛树脂 |  | 7500T/A |  |
| 聚酯多元醇树脂 |  | 4000T/A |  |
| 组合聚醚 |  | 3500T/A |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 污水处理站出口 | 有组织 | 化学需氧量 | 34 | 手动监测 | 2019.12.12 | 120 | 220 | 《污水排入城镇下水道水质标准 COD小于等于500 | 否 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 9.6 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准小于等于350 | 否 |
|  |  |  | 甲醛 | 3.81 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准小于等于5 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 34.9 | 手动监测 | 2019.12.12 | 12 | 20 | 《污水排入城镇下水道水质标准小于等于45 | 否 |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.778 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准小于等于1 | 否 |
|  |  |  | 全盐量 | 1030 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准 | 否 |
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准 | 否 |
|  |  |  | PH值 | 8.5 | 手动监测 | 2019.12.12 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》PH6.5-9.5 | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 燃气锅炉烟气排口 | 厂界内 | 有组织排放 | 烟尘 | 4.6 | 2019年12月12 | 手动监测 | 0.018kg/h | 78.54 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》10mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 3 |  |  | 0.012kg/h | 50.4 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》50mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 97 |  |  | 0.375kg/h | 1575 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》100mg/m3 | 否 |
| 导热油锅炉废气排放口 | 厂界内 | 有组织排放 | 烟尘 | 3.7 | 2019年12月12 | 手动监测 | 0.002 | 42.4 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》10mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 8 |  |  | 0.0042kg/h | / | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》50mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 68 |  |  | 53 | 723.6 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》100mg/m3 | 否 |
| 南车间废气排放口 | 厂界内 | 有组织排放 | 酚类化合物 | 0.3 | 2019年12月12 | 手动监测 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》100mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 甲醛 | 14 | 2019年12月12 | 手动监测 | 未检出 | / | 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准25mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.86 | 019年12月12 | 手工监测 | 0.014 | / | 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准120mg/m3 | 否 |
| 北车间废气排放口 | 厂界内 | 有组织排放 | 颗粒物 | / | 2019年12月12 | / | / | / | 《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》30 mg/m3 | 否 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.66 | 2019年12月12日 | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准120mg/m3 | 否 |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（kg） |  | 处置去向 |  |
| 废物名称1 | 废活性炭 | 转移有资质公司 |  |  | 2150 |  | 高能时代（滕州）环保公司 |  |
| 废物名称2 | 过滤残渣 | 转移有资质公司 |  |  | 508 |  | 高能时代（滕州）环保公司 |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 东厂界 | 52.7 |  | 44.1 | 65/55 |  |  |  | 否 |
| 南厂界 | 53.9 |  | 44 | 65/55 |  |  |  |  |
| 北厂界 | 53.3 |  | 44 | 65/55 |  |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2016年 | 20方/d | 正常 | 本厂 |
| 大气污染物 | VOC处理设施 | 2016年 | 5000m³/H | 正常 | 本厂 |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 山东海冠化工科技有限公司年产15Kt环保粉末涂料专用聚酯树脂项目 | 枣庄市环境保护局 | 2011年12月19日 | 枣环行审字【2011】27号 | 枣庄市环境保护科学研究所有限公司 | 2016年11余 | 枣环函字【2016】244号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 滕州市生态局 | 备案时间 | 2019年2月10号 |
| 主要内容 | 突发环境应急预案 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | （列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境行监测方案，企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |